| 11 (Kapitel-Nr.) AH-11-47 (lfd.-Nr.) | ## ANHANG Formularvorlage ## Checkliste zu Objekt / Name / Auftrag / Nummer: | (Datum) (Freigabe) |
| --- | --- | --- |
| Objekt-Checkliste (auftragsbezogener Laufzettel) Notizen, Bemerkungen: - Vollständigkeit und Plausibilität von Aufmaß, Angebots- und - Auftragsunterlagen, vertragliche Vereinbarungen - Angaben zum Objekt, Ermittlung der Anforderungen - Aufmaß, Wandaufbau, Einbauebene, Toleranzen - Einbauhöhe (0 - 10 m, 10 - 18 m, 18 - 25 m) - geschützte (B) oder ungeschützte (A) Einbaulage - Geländekategorie (I - IV; Inseln, Küste, Binnenland) - Windlastzone (1, 2, 3 oder 4) - bauphysikalische Bewertung der Anschlusssituation - hinsichtlich Wärme- und Feuchteschutz, Wirkung von - Wärmebrücken (Zuschläge nach EnEV, Bewertung - aufgrund DIN 4108 Bbl. 2, Wärmebrückenkataloge - oder individueller Berechnungen des fRsi-Faktors > 0,7) - baurechtliche Anforderungen - Energieeinsparverordnung - Rauch- und Brandschutz - Flucht- und Rettungswege - Verkehrssicherheit, Absturzsicherung, Brüstungshöhe - Überkopfverglasung - Ermittlung der erforderlichen Leistungseigenschaften - Widerstand gegen Wind, max. zulässige Durchbiegung - Schlagregendichtheit - Luftdichtheit - U-Wert (Fenster, Rahmen und Glas) - Strahlung, sommerlicher Wärmeschutz - Schalldämmung - Einbruchhemmung - weitere erforderliche Eigenschaften - Planung und Konstruktion der Bauelemente - konstruktive Umsetzung, Statik - Holzart, Beschichtung, Farbton - Ermittlung der Standard- und Sonderprofile - Ermittlung von Glas, Beschlag, Zubehör, Rollladen usw. - Planung und Steuerung der Fertigung - Beschaffung der Standard- und Sondermaterialien - Erstellung der Fertigungsunterlagen - Termine, Vorgabezeiten, Kapazitäten, Losgrößen - Überwachung der Fertigung, Durchführung der WPK - CE-Kennzeichnung und notwendige Begleitdokumente - Planung und Steuerung der Baustellenmontage - Aufmaß, überprüfen der Voraussetzungen, Toleranzen - Lastabtrag und Befestigung, Statik - Wärmedämmung der Anschlussfuge - Maßnahmen zur Wärmebrückenminimierung - Abdichtungssysteme innen und außen - Zubehör, Leisten, Fensterbänke usw. - Schnittstellen zu anderen Gewerken - Baustelleneinrichtung, Gerüst, Kran - ggf. Demontage und Entsorgung - Termine für Personaleinsatz, Fahrzeuge usw. - Schutz der Bauelemente bis zur Abnahme, Abnahme - Datenerfassung, Nachkalkulation, Abrechnung |  |  |